附件2

**华南农业大学贵重仪器设备安装场地和**

**使用条件说明及落实情况承诺书**

为及时、有效落实设备安装场地和相关配套条件，确保贵重仪器设备到货后能够尽快投入正常使用，并有助于做好实验室安全风险防控工作，凡拟购置单价10万元及以上贵重仪器设备的单位，须如实填报下列信息并做出相关承诺。不能及时落实安装场地和相关条件的设备，将暂缓启动采购程序。

单位名称：

项目名称：

经费编号：

拟购设备名称：

设备安装地点： （具体楼名或楼号、房号）

一、该仪器设备正常安装使用的条件要求（可多选）

1、☐场地需重新装修布局 ☐对层高有要求 ☐对承重有要求

2、☐供水 ☐排水 ☐冷却循环水 ☐污水排放处理

3、☐高电压 ☐弱电 ☐不间断电源 ☐接地 ☐防静电

☐电磁屏蔽

4、☐防振 ☐防潮 ☐防雷 ☐隔音 ☐高温 ☐低温冷冻

☐高压 ☐恒湿

5、☐普通排风和换气 ☐中央空调 ☐通风橱 ☐染毒柜

☐废气排放处理

 洁净室的要求：☐无 ☐有，且洁净度要求：

☐十级 ☐百级 ☐千级 ☐万级 ☐十万级 ☐百万级

6、涉及生物安全：

实验室的要求：☐无 ☐有，且需要：☐一级 ☐二级 ☐三级

配套生物安全柜要求：☐无 ☐有，且需要：

☐一级 ☐二级：☐ A1 ☐ A2 ☐ B1 ☐ B2 ☐三级

实验动物设施要求：☐无 ☐有，且需要：

☐普通设施（开放系统） ☐屏障设施 ☐隔离设施

7、涉及辐射安全：

 非密封放射性同位素工作场所：☐甲级 ☐乙级 ☐丙级

 放射源：☐Ⅰ类 ☐Ⅱ类 ☐Ⅲ类 ☐Ⅳ类 ☐Ⅴ类

 射线装置：☐Ⅰ类 ☐Ⅱ类 ☐Ⅲ类

☐已完成环评、许可 ☐未完成环评、许可 ☐其他：

8、涉及危险化学品/药品安全：

☐剧毒化学品 ☐强腐蚀性化学品 ☐易燃易爆化学品

☐易制毒化学品 ☐精神/麻醉类药品 ☐其他

9、涉及特种设备安全：

☐有相应资质的生产厂商 ☐有相应合格证的产品

☐有《特种设备培训合格证》的操作或管理人员

10、配套设施：

☐气体房 ☐化学品存储间 ☐暗室 ☐监控报警系统

☐危险废弃物暂存间

11、其他：

二、单位承诺：

□ 目前购置该设备物资的经费已落实，所购设备物资符合相应经费项目的使用范围。

☐ 目前该设备所需安装场地和各项配套条件均已完全落实。

☐ 目前该设备所需☐安装场地、☐相关配套条件暂未落实，我单位承诺将于 年 月 日前全部落实。

经费负责人签名：

单位负责人签名：

单位名称（公章）

 年 月 日